HASTA TRANSFER SİSTEMİ – ROLLBOARD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Minder; hastaları ameliyat masasından sedyeye veya hasta yatağına, sedyeden ameliyat masasına veya hasta yatağına fazla bir güç harcamadan transfer etmekte kullanılacak yapıda olmalıdır.

- Minderin boyutları; her türlü ameliyat masası sedye ve hasta yataklarında rahatlıkla kullanılabilmesi için en az 180cm x 50cm et kalınlığı 20 mm kalınlığında olmalıdır.

- Minder, polietilen eva plakadan imal edilmiş olmalıdır.

- Eva Plaka üzerine polyester kumaş ile kaplanmış sertleştirilmiş Kaygan naylon kumaş ile çevrelenmiş olmalıdır.

- Polietilen eva plaka malzemesinin test raporu ürünle birlikte verilmelidir.

- Minderin dış yüzeyi yırtılmaya karşı korumalı olmalıdır.

- Minderin dış yüzeyi dikişsiz birleştirilmiş olmalı ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilebilmelidir.

- Minder non-toksik veya antibakteriyel yapıda olmalıdır.

- Minder, kolay ve güvenli transferi sağlamalıdır.

- Minder, çalışanların taşıma sırasındaki rahatsızlanma risklerini düşürmeye yardımcı olmalıdır.

- Ortadan ikiye katlanarak bulunduğu alan olarak tasarruf sağlamalıdır. Hastane içeresinde rahat taşınabilmesi için katlanır pozisyona getirilebilmeli ve el ile taşıma kulpu bulunmalıdır.

- Minder x-ray geçirgen olmalıdır. Transfer bandı bağlantıları röntgen v.b. çekimi etkileyecek, engelleyecek metal bağlantı elamanları olmayacaktır.

- Hastane ortamında; görüntüleme departmanında, radyolojide, ameliyathanelerde, hasta katlarında, fizyoterapi ve ergoterapi departmanlarında, yoğun bakım ünitelerinde, hemşirelik hizmetlerinde kolaylıkla kullanılabilmektedir.

- Minder her türlü likit dezenfektanlarla (renkli olmayan) kolaylıkla temizlenebilmelidir.

- Ürünün kullanma talimatı ürünle beraber kuruma verilmelidir.

- Ürünün tüm görüntüleme sistemlerine uyumlu olabilmesi için metal ve benzeri maddeleri barındırmamalıdır.

- Satıcı firmanın İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi bulunmalıdır.

- Ürün UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifle beraber bildirilmelidir.