KUVÖZ GROMMED TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Küvöz grommed hastanemizde bulunan kuvözlere uygun olmalıdır.

2-Malzemede kullanılacak materyaller bakteri barındırmayan silikondan yapılmış olmalıdır.

3-Hava geçirgenliğini engelleyen kablo ve hasta devresi giriş çıkışını sağlayan  kesitli perdeciklerden oluşmalıdır.

4-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.

5-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

6-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS(Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelilerdir.

7-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 belgeleri ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.