OMUZ ARTROSKOPİ ATAÇMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Omuz artroskopisi, mevcut ameliyat masası üzerine kolaylıkla monte edilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün omuz artroskopisi başta olmak üzere üst ekstremite cerrahileri için uygun yapı ve fonksiyonellikte olmalıdır.

- Hasta güvenliği ve konforu ön planda tutularak ergonomik şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Taşıma kapasitesi en az 135 kg olmalıdır.

- Omuz artroskopisi; 3 parçadan oluşmalıdır. Hastanın vücudunun yanlardan sabitlenmesini sağlayan iki adet yumuşak pedli göğüs desteği bulunmalıdır.

- Omuz cerrahisine uygun olarak hastayı dik pozisyona getirecek şekilde en az 70-80 derece açıda ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Sırt paneli yumuşak ve konforlu pedlerle kaplanmış olmalı, radyolüsen özellik taşımalıdır.

- Tüm parçalar paslanmaz çelik veya medikal alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kullanılan pedler sıvı geçirmez, antibakteriyel ve kolay temizlenebilir medikal suni deri ile kaplanmış olmalıdır.

- Ürünle birlikte gerekli tüm bağlantı aparatları, adaptörler ve montaj ekipmanları eksiksiz şekilde teslim edilmelidir 11- Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Ürünün Ce belgesi olmalıdır.

- Iso13485 ve Iso9001 standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürünün UTS kaydı tekliflerde belirtilmelidir.