AMELİYAT MASASI AKSESUAR SABİTLEME KELEPÇESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KROM KAPLAMA ÜRÜNDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- ÜRÜNÜN AĞIRLIĞI 1 KG OLMALIDIR.

- ÜRÜN HER MARKA MODEL AMELİYAT MASASINA UYGUN OLMALIDIR.

- ÜRÜN RADYAL SİSTEMİ İLE AKSESUARI SABİTLEMELİDİR.

- HER AMELİYAT MASASI AKSESUARINA UYGUN OLMALIDIR.

- HASTAYA ZARAR VERMEYEN YÜZEYDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

- HİJYEN AÇISINDAN KOLAY STERİL EDİLEBİLİR OLMALIDIR.

- ÜRÜN HER MARKA MODEL AKSESUARA UYGUN VE DAYANIKLI OLMALIDIR.

- KOLAY UYGULANABİLİR OLMALIDIR.