AMELİYAT MASASI YAN DESTEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yan destek sistemi, cerrahi operasyonlar sırasında hastanın pozisyonunu güvenli ve konforlu bir şekilde sabitlemek amacıyla kullanılmalıdır.

- Tüm cerrahi masalarla uyumlu olmalıdır veya kullanılacağı masa modeli ile tam uyum sağlamalıdır.

- Gövde kısmı paslanmaz çelikten (AISI 304 veya eşdeğeri) imal edilmiş olmalıdır.

- Kol dayama veya yan destek yüzeyleri sıvı geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.

- Kullanıcı tarafından el ile sıkıştırılarak kilitlenebilir ayar mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Cerrahi masanın yan ray sistemine kolayca monte edilebilir ve sökülebilir olmalıdır.

- Hasta güvenliği için keskin kenar ve sivri uç içermemelidir.

- Kullanım sırasında sabit kalmalı ve hastanın pozisyonunu bozmayacak şekilde sağlam monte edilebilmelidir.

- Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- ISO 13485 ve ISO9001 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürünün UTS kodu olmalı ve tekliflerde belirtilmelidir.

- Ürünün TSE ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.