KUVÖZ PENCERESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Hastanemizde bulunan küvöze uyumlu olmalıdır.

2-Mevcut küvöze ait mandalın çalışma mekanizmasına uyumlu olmalıdır.

3-Mevcut küvözün pleksilerinde ki çapa uyum sağlamalıdır.

4-Bakteri üretmeyen polikarbon malzemeden yapılmış olmalıdır.

5- Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.

6-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkod lu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

7-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

8-Üretici firmaların  mutlaka ISO 13485, ISO 9001 ve TSE 12426,Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.