KÜVÖZ HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Filtre hastanemizde bulunan kuvöze cihaza uyumlu olmalıdır.

- Filtre orijinal ambalajında olmalı ve tek tek paketlenmelidir. Ambalaj dört bir yanından en az 1cm kapatılmış olmalıdır.

- Filtre 0.5 mikrondan büyük partikülleri en az %99.7 oranında tutabilmelidir.

- Filtre, oksijeni filtre edebilmelidir.

- Filtre, cihaza kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.

- Filtrenin iç dolgu malzemesi sentetik olmalı, dokunmuş olmamalıdır.

- Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.

- Ürünün Ulusal Bilgi Bankası kaydı olmalıdır.

- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 3. Madde O bendi gereğince tanı/tedavi amaçlı kullanılmalı ve UTS’ye kayıtlı olmalıdır.

- Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapılıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.

- Teklif veren firmalar ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarına sahip olmalıdır.