KUVÖZ KAPAK CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Küvöz Kapak Contası hastanemizde bulunan kuvözlere uygun olmalıdır.

2-Malzemede kullanılacak materyal bakteri barındırmayan silikon malzemeden yapılmış olmalıdır.

3- Conta boyutu pencereyi tam saracak şekilde olmalıdır

4-Malzeme rengi şeffaf veya beyaz olmalıdır.

5-Yuvarlak formda ve etrafında pencere kenarlarına oturmasını sağlayan oluklar bulunmalıdır.

6- Contalar küvöze başka bir aparat veya teçhizat gerektirmeden takılabilmelidir.

7-Kolay silinebilir veya yıkanabilir olmalıdır.

8-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.

9-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

10-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

11-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 belgeleri ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.