KUVÖZ PENCERE MENTEŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Küvöz Pencere Menteşesi hastanemizde bulunan küvözlere uygun olmalıdır.

2-Malzemede kullanılacak materyaller bakteri barındırmayan plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Metal parçalar paslanmaz olmalıdır.

- Menteşe takımı 2 adet pencere tutucusu 2 adet yay ve 4 adet tutturma vidasından oluşmalıdır.

5-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.

6-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

7-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 belgeleri ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.