AMELİYAT MASASI AKSESUAR SABİTLEME KELEPÇESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 304 KALİTE PASLANMAZ ÜRÜNDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- ÜRÜNÜN AĞIRLIĞI 1 KG OLMALIDIR.

- ÜRÜN HER MARKA MODEL AMELİYAT MASASINA UYGUN OLMALIDIR.

- ÜRÜNÜN EBATI 130X70X40 MM OLMALIDIR.

- ÜRÜN DİŞLİ ÇARK SİSTEMİ İLE AKSESUARI SABİTLEMELİDİR.

- HER AMELİYAT MASASI AKSESUARINA UYGUN OLMALIDIR.

- HASTAYA ZARAR VERMEYEN YÜZEYDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

- HİJYEN AÇISINDAN KOLAY STERİL EDİLEBİLİR OLMALIDIR.

- ÜRÜN HER MARKA MODEL AKSESUARA UYGUN VE DAYANIKLI OLMALIDIR.

- KOLAY UYGULANABİLİR OLMALIDIR.