126+126 ÇİFT BAŞLIKLI TAVANA MONTE AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

-Lamba başlıklarının aydınlatma ölçüsü: maksimum 160.000 Lux + 160.000 Lux olmalıdır.

-Lamba başlığında bulunan led Sayısı: 126+126 olmalıdır.

-Renk Sıcaklığı 4000k-5000k ayarlanabilir olmalıdır.

-Aydınlatma Çapı: 100-400mm arasında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

-Lambanın led ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.

-Çalışma Mesafesi: 500mm olmalıdır.

-Led dokunmatik panel ile parlaklık, renk sıcaklığı ve ENDO modu ayarlamalı yapılabilmelidir.

-Lambanın montaj yüksekliği minimum 2600mm olmalıdır.

-Lamba 110-240V; 50/60Hz şehir elektriği 24V dönüştürücü ile çalışmalıdır.

-Işık alanı: 12-30cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.