(NST) ABDOMİNAL TRANSDUSER KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kemerlerin boyu 115-120 cm, eni 5,5-6 cm aralıklarında olmalıdır. ,

2.Kemerler çok kullanımlık ve yıkanabilir olmalıdır.

3.Kemerlerin orta noktalarında aralıklarla Transducer düğmelerinin geçebileceği en az 30 delik olmalıdır.

4.Kemerler elastik yapıda olmalıdır.

5.Tüm marka model NST cihazlarında kullanılabilir olmalıdır.

6. Nautilius Doppler US Transduser ve Nautilius Toco Transduser’lerin ‘’Button Style’’ olanlarında kullanılabilir olmalıdır.

7.Kemerin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

8.Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.

9.Ürün bir yıl garantili olmalıdır.

10. Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapılıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.

11.Teklif veren firmalar ISO 13485 ve ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır.