PASLANMAZ SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Serum askısının gövdesi 42 mm çapında, taşıyıcı borusu 32 mm çapında paslanmaz çelik borudan imal edilmelidir.

- Serum askısı dört adet serum kancasına sahip olmalıdır. Kancanın ucu dairesi olarak şekillendirilmiş olmalıdır.

- Serum askısının yüksekliği 1200- 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır. Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için vida sistemi bulunmalıdır.

- Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.

- Ayak bölümünde beş adet tekerlek bulunmalıdır.

- Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini olmalıdır.

- Üretici firmanın TSE ve ISO sertifikası olmalıdır.

- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı satış sonrası hizmete yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

ÜRÜN GÖRSELİ